

|  |
| --- |
| **24.04.2024 № 05-07/734** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **29.04.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 31.10.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.10.2024. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | да |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Страна происхождения** | **Ставка НДС%** | **Цена за единицу без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Аппликатор микроволновой абляции с одним стержнем | 32.50.50.190 |   | 3 | Штука |   |   |   |   |
| Аппликатор предназначен для передачи радиочастотного излучения в зону/область воздействия для внутритканевой термоабляции и коагуляции мягких тканей | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Органы-мишени | Широкий спектр мягких тканей (включая печень, легкие, почки) |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Технологические особенности выполнения радиочастотной (СВЧ) внутритканевой термоабляции | Не требует создания замкнутой электрической цепи, проходящей через тело пациента |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочая частота микроволнового (СВЧ) излучения для выполнения термоабляции опухолевых очагов | 2,45 | ГГц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие на шафте аппликатора | Тефлоновое антипригарное |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Низкая зависимость от электропроводности тканей | Соответствует |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с системой микроволновой абляции Surblate, установленной у заказчика. | Соответствует |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип излучающей части аппликатора | Игольчатый |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма и размер коагулята в результате проведения абляции | Сферическая |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр шафта аппликатора | 2,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина шафта аппликатора | 180 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Излучающая часть аппликатора визуально отличается от неактивной части шафта | Соответствует |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встроенный датчик температуры в шафт аппликатора | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Состав аппликатора: | Рукоятка аппликатора, стержень, система водяных трубок, кабель температурного датчика, коаксиальный кабель. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Частицы для эмболизации сосудов с химиотерапевтическим средством | 32.50.50.190-00001558\*\* | Материал изготовления | Гидрогель на основе поливинилалкоголь сульфоната |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |   |   |   |   |
|
| Размер частиц  | 100-300 | микрон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма выпуска | флакон |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем флакона | 10 |  мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Набор процедурный для чрескожного доступа для инвазивной радиологии | 32.50.50.190-00000482\*\* | Набор представляет собой трехкомпонентный интродьюсер | Соответствует |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |   |   |   |   |
| Внешний катетер: материал | Рентгеноконтрастный модифицированный тефлон |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие катетера | Гидрофильное |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Состав набора: | Расширитель, канюля, интродьюсер, троакарная игла, стилет, проводник, ограничитель глубины, инсертер, градуированный протектор |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
| Диаметр расширителя  | 4 |  Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина расширителя  | 20 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр жесткой канюли  | 22 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина жесткой канюли | 21,7 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал жесткой канюли | сталь |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр интродьюсера | 6 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина интродьюсера | 20 |  см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр троакарной иглы  | 21 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина троакарной иглы | 15 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал троакарной иглы | сталь |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр стилета  | 0,533 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина стилета | 16,5 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр проводника  | 0,46 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина проводника  | 60 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Проводник: материал мандрена - нитинол, длинный спиралевидный платиновый кончик | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной | 32.50.50.190-00001319\*\* | Наружное покрытие проводника | гидрофильное |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |   |   |   |   |
| Сердцевина из нитинола | Соответствует |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма кончика: изогнутый | Соответствует |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр проводника | 0,035 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина проводника  | 150 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройство для вращения проводника | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Набор ангиографический | 32.50.50.190 | Устройство для вращения коронарного проводника | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |   |   |   |   |
| Управление  | Одной рукой |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
| Корпус | Однокомпонентный пластиковый |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Состоит из двух частей, одна из которых имеет резьбу для фиксации | Соответствие  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Позволяет изменять положение и удаление для быстрой замены устройства | Соответствие  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**\*\*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)**